江门市优质工程结构奖评审办法（试行）

（ 2014年版 ）

第一章   总 则

第一条  为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《广东省建设工程质量管理条例》，坚持“百年大计，质量第一”的方针，引导和激励工程建设各方加强过程控制，保证结构安全，提高工程质量，结合我市实际，制定本办法。

第二条  “江门市优质工程结构奖”（以下简称“江门市结构奖”） 评审是在工程施工过程中，对主体结构部分进行专家验证，其结构工程质量应达到江门市领先水平。

第三条  江门市结构奖评审工作，以国家和广东省颁布的有关法律、法规以及行业标准为依据，对工程施工资料和工程结构实体质量进行综合验评，按照“公平、公正、客观”的原则进行评定。

第四条  本办法适用于在江门地区承建的各类建筑工程结构质量方面的评价。由江门市政府投资建设的异地工程申报江门市结构奖评选，可参照本办法执行。

申报广东省建设工程优质奖和通过江门市优质工程五邑杯奖的工程项目，必须首先申报并通过江门市结构奖评审。

第五条  江门市结构奖的评选工作由江门市建筑业协会负责组织实施。评审过程接受江门市住房和城乡建设局（以下简称：“江门市住建局”）的监督和指导，评审结果报江门市住建局备案。

第二章  评审范围

第六条  申报江门市结构奖评审的工程项目具体需要达到的规模如下：

1、单体建筑面积在3000㎡或以上的房屋建筑工程；

2、全长在100m或以上，或单跨在50m或以上的桥梁工程和全长在100m或以上的涵洞工程；

3、投资金额在1000万元或以上的城市道路（纯路面工程除外）、排水系统、水闸防洪系统、污水处理厂、垃圾处理厂（场）等市政基础设施工程；

4、施工面积在5000㎡或以上的城市广场工程（纯地面工程除外）；

5、投资金额在5000万元或以上的水厂、给水系统工程；

6、其它纳入创省优质工程计划，主体结构复杂、技术要求较高的专业工程。

第三章  评审条件

第七条  申报江门市结构奖评审的项目，应具备以下条件：

1、符合基本建设程序，符合国家和省有关工程建设和质量管理的法律、法规、标准和规定；

2、工程资料管理使用广东省建设工程资料统一用表要求；

3、工程结构设计科学合理，经施工图审查机构审查合格；

4、施工管理规范，有科学合理的施工组织设计、施工方案、结构创优计划和可行的质量保证措施，符合节能环保、绿色施工要求。

5、过程控制严格有效，施工工艺和实体质量符合设计图纸和有关规范、规程、标准的要求，施工过程中严格按照有关规定组织验收，各项技术保证资料齐全、真实、有效，无违反工程建设强制性标准的情况。

6、工程科技含量较高，有应用“建筑业十项新技术”。

7、施工过程中未发生过质量事故、一般以上安全生产事故以及在社会上造成恶劣影响的其他事件。

第八条  有下列情形之一的工程不纳入评审范围：

1、原有建筑物改建工程；

2、经过加固补强的工程；

3、使用国家明令淘汰的建筑材料、设备及构配件的工程；

4、因施工质量问题有投诉、举报经调查属实的工程；

5、保密工程；

6、发生拖欠工人工资，受到有关部门通报批评的工程；

7、发生拖欠分包单位工程款或材料供应商材料款，被有关单位起诉的工程。

第四章  评审程序

第九条  申报计划：申报江门市结构奖的工程项目，开工时应向工程所在地的江门市建筑业协会秘书处（办事处）、质量安全监督站申报“创优计划”。没有申报“创优计划”的工程项目，江门市建筑业协会原则上不予受理。

第十条  申报主体：

1、江门市结构奖应由总承包施工单位，或工程中标通知书列明的施工单位联合体申报；对于大型建设项目，两家以上（含两家）企业分别与建设单位签订承包合同，并分别完成30%以上的建筑安装工作量的，可由相关企业共同申报。

2、江门市结构奖的参建单位必须独立申报。参建单位必须是合法分包，且完成该项目工程总量的30%或以上，或工程量超过1500万元。

第十一条  申报资料：

（一）江门市结构奖申报表；

（二）附件资料：

1、工程建设前期法定程序文件；

2、施工合同、监理合同的主要部份；

3、项目负责人、项目监理工程师资格证书；

4、工程概况、工程创优计划和工程施工进度计划的声像材料；

5、评审单位要求的其他资料。

第十二条　专家评审：

1、江门市结构奖评审专家成员，由江门市建筑业协会每年在“江门市评优专家库”中随机抽出，组成江门市结构奖评审专家组。

2、专家评审分资料检查和现场实体检查两个部分。评审专家组采用打分的形式，分项逐项检查打分。资料检查和实体检查得分均达质量验收优良标准要求方能通过。

3、专家现场检查每项工程原则上要进行两次或以上。

第十三条  结果公告：

1、江门市结构奖评审结果在本会网站公示7天，无异议后方能通过。

2、经通过的江门市结构奖评审结果，报江门市住建局备案后，由江门市建筑业协会发文公告，予以表彰。

第五章   表彰奖励

第十四条  表彰奖励：

1、江门市建筑业协会每年通过评审后，对获得江门市结构奖工程项目的承建单位、参建单位、监理单位，发给“江门市优质工程结构奖”证书；

2、江门市建筑业协会每年对获得江门市结构奖工程项目的承建单位（参建单位）的项目经理、监理单位的项目总监分别授予个人荣誉证书；

3、对获得江门市结构奖个人荣誉证书的项目经理、项目总监和该工程项目管理人员，建议企业根据《企业职工奖惩条例》，对在“创优”工作中作出较大贡献的个人给予表彰和奖励，并将获奖成绩记入个人业绩档案，作为年度考核，晋升职务、职称的参考。

第六章   评审纪律

第十五条  申报单位提交的申报资料必须实事求是，不得弄虚作假；不得向评审专家及工作人员请客送礼，违者将视情节轻重给予批评教育，直至取消工程获奖资格。

第十六条  评审专家必须严格把好评审关，坚持高标准、严要求，严肃认真，不得弄虚作假，不得收受申报单位馈送的物品和货币。违者，将视情节轻重给予批评教育，直至取消评审专家资格。

第十七条  参与评审工作的有关单位和工作人员必须秉公办事、行为规范、保守秘密、廉洁自律，不得收受参评单位馈送的物品和货币。违者，将视情节轻重经予批评教育，直至行政处分。

第七章   附 则

第十八条  评审工作发生的费用，严格按照国家关于社团收取服务性费用的有关规定，本着以支定收的原则，由申报企业负责。

第十九条　本办法由江门市建筑业协会负责解释。

第二十条  本办法自江门市建筑业协会会长办公会通过后施行。

江门市优质工程结构奖评审工作指南

一、依据文件：

1、《江门市优质工程结构奖评审办法》

二、相关文件：

1、《广东省建设工程优质结构奖评审办法（试行）》

2、《广东省市政基础设施优良样板工程评选规定》

三、适用范围：

在江门地区承建的各类建筑工程结构质量方面的评价。

四、工作程序：

（一）企业创建

1、成立创建工作领导小组，由公司领导任组长，项目经理任副组长；

2、制定《创建工作计划书》，拟定创优目标：地市级、省级、国家级；

3、填报《江门市优质工程结构奖·申报表》，报协会备案（随时受理）；

4、企业实施创建的过程控制：

（1）符合基本建设程序，符合国家和省有关工程建设和质量管理的法律、法规、标准和规定；

（2）工程资料管理使用广东省建设工程资料统一用表要求；

（3）工程结构设计科学合理，经施工图审查机构审查合格；

（4）施工管理规范，有科学合理的施工组织设计及施工方案、结构工程创优计划和可行的质量保证措施，符合节能环保、绿色施工要求；

（5）过程控制严格有效，施工工艺和实体质量符合设计图纸和有关规范、规程、标准的要求，施工过程中严格按照有关规定组织验收，各项技术保证资料齐全、真实、有效，无违反工程建设强制性标准的情况；

（6）科技含量较高，有应用“建筑业十项新技术”；

（7）施工过程中未发生过质量事故、较大以上生产安全事故以及在社会上造成恶劣影响的其他事件。

（二）企业申报：

1、申报资料：

（1）承建单位申报须提交如下资料：

A：《江门市优质工程结构奖申报表·承建单位申报》一式两份；

B： 附件资料（复印件一式一份）：

① 工程建设前期法定程序文件；

② 施工合同、监理合同的主要部份；

③ 项目负责人、项目监理工程师资格证书；

④ 工程概况、工程创优计划和工程施工进度计划的声像材料；

（备 注：附件资料要求装订成册）

（2）参建单位申报须提交如下资料：

A：《江门市优质工程结构奖申报表·参建单位申报》一式两份；

B ：附件资料（复印件一式一份）：

① 企业资质证书副本；  ② 联合体承包合同或参建分包合同；

（备 注：附件资料要求装订成册）

3、签定《技术服务委托书》，交付专家评审费用：承建单位暂收4000元（每增加一次加收1500元）、参建单位暂收2000元、监理单位暂收1000元；

（三）协会组织评审

1、原则上各项目要进行两次的现场检查：第一次：多层建筑结构工程检查地基基础、地下室到地上三层以内的结构（高层及超高层建筑结构工程可到地上五层以内）。第二次：多层建筑结构工程检查地上三层以上主体结构工程（高层建筑结构为地上五层以上结构）。对于超高层建筑每增加20层（不足20层按20层计）增加一次评审检查。

2、第一次评审专家：由住建局建筑工程管理科、各市（区）建筑工程质量监督站和协会技术部各派一人组成专家组，设1名组长；

3、第二次（含超高层增加评审）评审专家：从评优专家库中随机抽出3名专家，组成专家组，设1名组长；

4、现场评审程序：

（1）召开首次会议：参加人员如下：

① 施工企业：公司技术负责人和质量负责人等；

② 施工项目部：项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、资料员等；

③ 监理企业：项目总监、现场监理、资料员等；

④ 工程属地的江门市建筑业协会副会长（或常务理事）、协会秘书长或副秘书长。

（2）首次会议由评审组长主持，首先由评审组长介绍评审工作安排， 评审专家组成及分工，评审目的、方法及要求；

（3）项目经理 （或公司领导）作创建工作情况汇报。要求有书面汇报材料，结合DVD/VCD，形象生动，反映工程质量情况的汇报；

（4）现场评审：分别按质量管理、过程控制、检验检测、程序验收情况进行检查打分。（项目应准备实测工具供专家进行实测。）

（5）末次会议由评审组长主持，内容如下：

① 评审专家反馈检查情况：工程亮点、难点及存在问题；

② 提出评审检查意见；

6、综合评审：

由协会秘书处召集召开综合评审会议，集体讨论、表决评审结论；

（1）综合评审程序

① 秘书处技术部主管工作人员征询评审组意见（主要是了解各小组整理评审意见的情况，根据进度建议秘书长适时召开综合评审会议）；

② 秘书处将综合评审准备情况向会长汇报；

③ 根据会长决定,秘书处下发综合评审会议通知；

如会长未指定人员时，一般参加会议的人员为：会长（副会长）、监事长（监事）、市住建局建管科、市质监站站长、评审组长（部分成员）、秘书长（副秘书长）、技术部有关人员。

④ 会长（副会长）主持会议；

⑤ 各评审小组长汇报本组评审情况（评审小组评审通过项目的原因和不通过项目的理由）；

⑥ 与会人员逐项审议，逐项表决；

⑦ 秘书处工作人员将会议内容做好记录，将资料整理。

（2）综合评审内容

① 法定程序主要文件；   ② 质量管理分项；

③ 过程管理分项；       ④ 结构观感分项；

⑤ 监理单位分项;        ⑥ 参建单位分项。

（3）表决的形式和方法：举手表决，过半数为通过。

（四）征求意见：

将议定评审结果送市住建局征求意见；

（五）网上公示：

评审通过项目在我会网站公示，公示期7天；

（六）发文公告：

公示期满无异议的项目，协会发文公告表彰；

（七）颁发获奖证书：

获奖项目凭竣工验收备案后在协会秘书处领取获奖证书；

（八）表彰奖励：

1、根据《振兴江门市建筑业的意见》（江府[2010]5号）文件奖励；

2、根据《江门市住房和城乡建设局关于江门市建筑业企业信用管理评价标准（试行）（2014年版）》（江建[2014]90号）申请诚信加分。

五、评审纪律

1、申报单位必须实事求是，不得向评审工作人员和专家馈赠财物，意图影响评审结果，违者视情节轻重给予批评教育、直至取消其参评、获奖资格。

2、协会参与评优的工作人员，必须严肃认真，不得弄虚作假，不准收受申优单位的财物和宴请，违者视情节轻重给予批评教育、取消参加评审工作资格、直至行政纪律处分。

3、参与评优工作的专家组成员，必须秉公办事、廉洁自律、行为规范、保守秘密。违者视情节轻重，分别给予批评教育、取消评审专家资格，将其违纪情况通报其所在单位予处分。

六、工作记录

（一）申报用表

1、江门市优质工程结构奖·申报表（承建单位适用）

2、江门市优质工程结构奖·申报表（参建单位适用）

3、技术服务委托书

（二）评审用表

1、建设工程优质奖评审汇总表

2、质量管理评分表

3、工程准备阶段法定建设程序必备文件检查表

4、过程管理资料评分表

5、结构观感评定表（混凝土、砌体）

6、钢筋质量检查评分表

7、模板质量检查评分表

8、砼结构实测检查表

9、填充墙砌体结构实测检查表

江门市优质工程结构奖

申 报 表

（承建单位适用）

申报单位：

联系人：             联系人手机：

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

申报日期：          年      月     日

江 门 市 建 筑 业 协 会 编 制

优质工程结构奖申报表·承建单位

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | ㎡ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  | 万元 |  |
| 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |  | 施工许可证号 |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  | 主体结构封顶时间 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建单位信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总监 |  |  | 注册证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请检查部位 |  | 第一次：□地基与基础 □地下室到地上三层以内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |
|  |  | 第二次：□地上三层以上 □高层建筑地上五层以上 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |
|  |  | 增加一次：□超高层建筑每增加20层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |
| 工程概况（包括基础类型、结构特点）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新技术、新材料、新工艺等应用和建筑业十项新技术应用情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 监理单位意见： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 工程质量监督部门意见： |  |  |  |  |  |
| 监督员 |  | 证书编号 |  | 联系电话 |  |
| （公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 江门市建筑业协会下属市（区）办事处推荐意见： （公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市建筑业协会初审意见： （公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

江门市优质工程结构奖

申 报 表

（参建单位适用）

申报单位（参建单位）：

联系人：             联系人手机：

工程名称：

承建单位：

监理单位：

申报日期：          年      月     日

江 门 市 建 筑 业 协 会 编 制

优质工程结构奖申报表·参建单位

| 一、工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建工程造价 |  |  |  |  | 占总造价比例 |  |  |  | % |
| 参建开工日期 |  |  |  |  | 参建完工日期 |  |  |  |  |
| 二、参建单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人姓名 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| ※ 参建工程情况简介（内容提要，正式填写时，请删除，另附总结文稿及PPT/DVD汇报材料）： 一、参建工程所在工程的总建筑面积、结构型式、层高（或跨度）、参建原因等基本情况介绍。 二、申报的参建工程情况。 1、参建规模、参建内容、造价、技术经济指标（单位面积经济指标）。 2、参建工程施工的主要特点（亮点、难点）。 3、其它应说明的情况。 项目负责人（签名）： （单位盖章） 法定代表人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、承建单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承建单位评价意见： （单位盖章） 项目经理（建造师）（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、监理单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场监理工程师姓名 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 监理单位评价意见： （单位盖章） 总监理工程师（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、监督单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督员 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 工程所在地质量监督站意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市（区）建筑业协会办事处初评意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江门市建筑业协会初审意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由“参建单位”填写，交承建单位一起申报。

技术服务委托书

甲  方：                                          (施工单位)

乙  方：                                         (监理单位)

丙  方：                                         （参建单位1）

（参建单位2）

丁  方：       江 门 市 建 筑 业 协 会

甲方承建的                                           项目，现申报201  年：□江门市建设工程优质奖；□江门市优质工程结构奖；

□江门市建设工程安全生产文明施工示范工地。经甲、乙、丙、丁方协商，现就专家技术服务费用事宜达成如下协议：

一、甲、乙、丙三方共同委托丁方组织专家对申报的项目进行技术指导，甲、乙、丙三方经协商共同支付专家技术服务费共： 　　  元整，其中：甲方支付：          元整，乙方支付：         元整，丙方支付：        元整。

二、委托方支出的专家技术服务费，用于支付专家技术服务费用。

三、甲、乙、丙、丁方均应遵循“公平、公正、公开、择优”的原则，不干扰专家的工作，各方均应尊重专家指导意见；该项目能否通过评审，费用已支出，所支付的专家技术服务费，均不予退回。

四、本委托书一式四份，甲、乙、丙方三方各执一份，协会存一份。

| 甲方（盖章）： 代表人： 电话： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 代表人： 电话： 年 月 日 | 丙方（盖章）： 代表人： 电话： 年 月 日 | 丁方（盖章）： 代表人： 电话： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

- 201  年建设工程优质奖评审汇总表（房建）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承建单位 |  |  |  |  |  |  |
| 参建单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 专家组检查得分情况 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理资料(25%) | 过程管理资料(35%) | 结构观感(15%) | 钢筋工程(5%) | 模板工程(5%) | 实测(15%) | 合计得分 |
| 专家组验收意见（工程结构亮点、难点及存在问题）： 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |  |  |
| 专家组对工程的总体结论： 评审专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 江门市建筑业协会工程质量评审工作小组意见： 负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

质量管理评分表

工程名称：

| 序号 | 检查项目及扣分标准 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定建设程序文件： - 必备（附表1）。 | / |  |
| 2 | 岗位证书： - 无项目经理资质证书，该项得0分； - 无项目总监资质证书，该项得0分； - 无施工员、质检员证书，每缺1人扣2分。 | 10 |  |
| 3 | 地质勘察报告： - 无地质勘察报告，该项得0分。 | 10 |  |
| 4 | 施工组织设计及施工方案： - 施工组织设计：有下列情况之一，每项扣3分： 1）未经过公司技术负责人审批，依据标准不准确，不针对工程项目，落实情 况不到位；2）编制内容不详；3）质量保证措施中无抗裂、防渗漏措施；4）“四新”技术、难点重点未介绍；5）无现场质量管理制度及质量责任制；6）无混凝土结构实体检验方案。 - 组织专家组进行论证审查的施工方案：没有下述方案审查报告，每项扣4分： 1）开挖深度超过5m（含5m）的深基坑没有专家组论证审查报告；2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上；3）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；4）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。5）脚手架工程：搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 | 30 |  |
| 5 | 图纸会审、设计变更、洽商记录： - 有下列情况之一者，每项扣1分： 1）图纸会审纪要无设计出图章；2）图纸会审纪要无注册工程师章或无设计人签字；3)图纸会审纪要有涂改未补设计人签字的；4)先施工，后补办设计变更手续；5)施工前未进行图纸会审。 | 10 |  |
| 6 | 材料检测单位资质证书： 所有原材料、成品、半成品的进场复检、有见证送检的检测报告不是由建设行政主管部门颁发的有资质证书的试验室出具（核对检测单位的资质证书），资料总分为0分。 | 10 |  |
| 7 | 质量样板引路记录： - 缺少质量样板引路制作过程图片、影像资料，该项得0分； - 缺少质量样板引路验收资料，该项得0分； - 没有采用质量样板进行技术交底，扣4分； - 技术交底记录缺交底人、承接人签字，每页扣1分； - 技术交底记录内容不全、深度不够，扣1~4分。 | 20 |  |
| 8 | 新材料、新工艺施工记录： - 应用“四新”技术未提供可靠依据，或没有提出保证质量具体措施，扣4分； - 交底不清或记录不全，每处扣1分。 | 10 |  |
| 合计： |  | 100 |  |

检查人签名：                                                       年   月    日

附表1：

工程准备阶段法定建设程序必备文件检查表

| 序号 | 文件名称 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标通知书（施工、监理）或议标审批表（审核部门审核意见书） |  |  |
| 2 | 施工合同（含分包合同、补充合同等） |  |  |
| 3 | 监理合同（补充合同等） |  |  |
| 4 | 各责任主体及分包单位资质文件 |  |  |
| 5 | 质量、安全监督登记表 |  |  |
| 6 | 建设用地规划许可证及附件、建设工程规划许可证及附件 |  |  |
| 7 | 建筑工程施工许可证或相关建设主管部门开工报告 |  |  |
| 8 | 施工图设计文件审查意见书（设计文件变更的审查意见） |  |  |
| 9 | 地下室工程人防审批表意见 |  |  |
| 10 | 涉及结构、建筑、节能等的重大变更批准文件（包括审图机构的审查合格意见）及超限审查 |  |  |

说明：1、上表列出的10项文件为建筑工程必备的基建程序主要文件，不能缺项。

2、检查通过的，在检查结果相应栏目中打勾（√），不通过的打叉（Ⅹ）。

过程管理资料评分表

工程名称：

| 序号 | 检查项目及扣分标准 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物定位测量放线记录： 有下列情况之一，每项扣2分： - 记录不全、无签字盖章；2）监理未签字或签字未加盖监理工程师注册章。 （检查控制点、基准线、水准点、基槽验线、轴线、结构尺寸等测量复核记录；） | 4 |  |
| 2 | 原材料出厂合格证和进场复检报告： - 不合格材料退场手续不清晰或无退场手续，该项得0分； - 使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备，资料总分为0分。 3． 没有按下述规定进行的，每种材料扣1分； 各分部（分项）工程中使用的各种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行进场验收和按规定进行复检，并经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全、和使用功能的，监理工程师应按规定进行见证取样送检并确认合格。 4． 上述非金属材料出厂合格证中无放射性检测结果或有害物质检验报告，每缺少一项，扣1分。 | 5 |  |
| 3 | 天然地基验槽： - 没有采用检测方法判断天然地基承载力，资料总分为0分； - 持力层判断的最终结论不符合设计要求，资料总分为0分； - 记录不全，每处扣1分； - 持力层判断不明确，扣4分； - 持力层判断无地质勘察设计人员签字，扣4分。 | 10 |  |
| 4 | 以填土作为持力层的回填土： - 土壤分层夯实的密实度不符合有关规定，资料总分为0分； - 密实度试验报告不合格点处的复夯处理记录不全，每处扣2分。 | 8 |  |
| 5 | 复合地基、桩基检测报告： 有下列情况之一的，资料总分为0分： 1）各种基础检测数量不够；2）承载力或桩身强度达不到设计要求，经设计院复核满足使用要求；3）工程桩身完整性检测的I类桩比例小于85%，检测报告中桩身完整性的最终结论有3、4类桩；4）承载力的最终结果达不到规范和设计要求；5）单柱单桩的大直径崁岩桩没有用超前钻检测孔底下3倍桩身直径或5m深度范围内有无土洞、溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质条件；6）混凝土灌注桩（人工挖孔桩）每浇注50m2没有1组试件，小于50m2的桩，每根桩没有1组试件；7）没有提供民用建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面析出率调查报告，或未进行调查的，没有进行民用建筑场地土壤中氡浓度或土壤表面析出率测定。 | / | / |
| 6 | 复合地基、桩基础施工记录： - 下述记录不全或有不符合相关规定之处的，每项扣1分： 1）人工挖孔桩、钻孔桩终孔记录；2）打入式、静压式桩施工记录3）复合地基施工过程记录；4）桩基偏位检测布置图或基础与上部结构交接记录；5）民用建筑土壤中氡浓度含量超出规范规定后建筑物底层地面处理措施。 | 5 |  |
| 7 | 钢筋接头有见证送检检测报告： - 钢筋接头强度及残余变形达不到设计要求，资料总分为0分； - 有下列情况之一，每项扣2分： 1）检验数量不够；2）首次检验报告不合格，要求复检，复检合格；3）加倍复检之前已经隐蔽；4）无接头工艺型式（焊接、机械连接）检验。 | 10 |  |
| 8 | 砼和砂浆试件有见证送检检测报告： - 受力构件的混凝土试件强度达不到设计要求，资料总分为0分； - 有下列情况之一，每项扣2分： 1）抗压试件或抗渗试件数量不够；2）标准养护试件试验龄期超过30天；3）试件强度不合格，复检合格；4）试件制作日期与浇灌记录不符；5）无数理统计或数理统计错误。 | 10 |  |
| 9 | 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋（化学植筋）实体检测报告 1. 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋（化学植筋）没有实体检测报告，或实体检测报告不符合相关规范要求，资料总分为0分； | / | / |
| 10 | 砼施工记录： - 有下列情况之一，每项扣1分： 1）砼浇灌前商品砼厂未提供配合比资料；2）无现场砼塌落度检验记录；3）无砼浇灌令浇灌砼或先浇灌砼后补浇灌令；4）无砼养护时间记录。 | 8 |  |
| 11 | 模板拆除报告： - 无模板拆除报告，该项为0分； - 模板拆除报告内容不全，每处扣1分 | 6 |  |
| 12 | 预应力筋安装、张拉及灌浆记录： - 有下列情况之一的，该项为0分： ●预应力筋张拉或放张时，砼强度没有达到规定要求（检查砼同条件养护试件强度试验报告）； ●预应力筋的张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺不符合设计及施工技术方案的要求（检查张拉记录； ●张拉过程中，预应力筋发生断裂或滑脱的预应力筋数量超过下列规定（检查张拉记录）： 1）对后张法预应力结构构件，断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%，且每束钢丝不得超过一根；对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算； 2）对先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。 ●灌浆用水泥浆的抗压强度不符合设计要求（检查水泥浆试件强度试验报告）； - 无安装检验记录或检验记录不全，每处扣1分； - 预应力筋张拉锚固后建立的预应力值超过规定检验值的±5%，每处扣2分（对先张法，检查预应力筋应力检测记录；对后张法，检查见证张拉记录）； - 张拉检验记录不全或张拉无结论，每处扣1分； - 无灌浆检验记录或灌浆检验记录不全，每处扣1分； - 后张法有黏结预应力筋张拉后孔道灌浆质量不符合规定要求，每处扣4分（检查灌浆记录）； - 灌浆用水泥浆的水灰比大于0.45，搅拌后3h泌水率大于2%（检查水泥浆性能试验报告），扣4分； | 12 |  |
| 13 | 砼结构实体检验记录： - 检测报告不是由建设行政主管部门颁发的有资质证书的试验室出具（核对检测单位的资质证书），资料总分为0分； - 既无同条件养护试件，又无为结构实体检验而进行的非破损或局部破损方法检测砼强度，资料总分为0分； - 无钢筋保护层厚度检测，或钢筋保护层厚度检测结论不满足规范要求，资料总分为0分； - 无同条件养护试件，该项为0分； - 无同条件养护试件600°C·d记录的，扣6分； - 同条件养护试件没有在等效养护龄期进行试验，每个试件扣1分； - 砼同条件养护试件与标准养护试件混在一起汇总与评定，扣4分； - 砼同条件养护试件数理统计没有乘以1.1系数，扣4分； - 钢筋保护层厚度检测数量不够，扣6分。 | 10 |  |
| 14 | 隐蔽工程验收记录： - 有下列情况之一，每项扣2分： 1）隐蔽工程验收记录缺少下列其中之一：钢筋工程（基础、主体）、预应力、后浇带、防水、防水基层；2）防水、防水基层验收未做结论；3）记录不准确或相关人员未签字；4）验收日期记录不准确；5）注册监理工程师没有盖章。 | 10 |  |
| 15 | 检验批、分项、分部工程质量验收记录： - 缺主体结构验收报告，资料为0分； - 记录不全或日期不对，或相关人员没签字盖章，每处扣1分； - 缺桩基、基础、防水、预应力、网架工程等专项验收，每缺一项扣2分； - 专项验收结论不清晰，扣4分； - 检验批中定量的参数没有用数值说明和定性的参数没有用文字说明，扣2分。 | 14 |  |
| 16 | 地下室防水效果检查记录： - 砼有裂缝、渗漏情况但无检查记录，扣4分； - 砼有裂缝、渗漏情况但未处理或已处理但无记录，扣4分； - 防水砼的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等如有渗漏水，每处扣1分； - 水泥砂浆防水层如有空鼓，每处扣1分。 | 10 |  |
| 17 | 垂直度、标高、全高测量记录： - 测量结果超出规定，该项为0分； - 测量记录不正确或不全，每处扣1分。 | 8 |  |
| 18 | 沉降观测记录： - 沉降量、沉降差和沉降速度值超过规范的规定，资料总分为0分； - 没有按相关要求及时进行沉降观测或沉降观测次数没有按有关规定进行，扣4分； - 基础施工完毕未及时进行首次沉降观测，扣2分； - 无沉降观测点平面布置图，扣2分； - 无沉降差值计算，扣2分； - 已进行了沉降差值计算，但其沉降是否在允许范围内无结论，扣2分； - 无沉降观测曲线，扣2分。 | 20 |  |
| 合计 |  | 150 |  |

检查人签名：                                                       年   月    日

结构观感评定表（混凝土、砌体）

工程名称：

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼结构外观整体质量 |  | - 砼不密实，表面气孔较多，每处扣1分； - 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋、涨膜等现象，对清水砼构件，每2处扣1分；.对普通砼构件，每4处扣1分； - 砼构件表面不平、麻面、掉皮、起砂、沾污等现象，对清水砼构件， 每1m2扣1分；对普通砼构件，每2m2扣1分。 | 40 |  |
| 2 | 砼 结 构 局 部 缺 陷 | 露筋 | - 纵向受力钢筋露筋，每处扣2分； - 其它部位钢筋露筋，每处扣1分。 | 60 |  |
|  |  | 蜂窝 | - 构件主要受力部位有蜂窝，每0.01m2扣1 分； - 其它部位有蜂窝，每0.04m2扣1 分。 |  |  |
|  |  | 孔洞 | - 构件主要受力部位有孔洞，每处扣1分； - 其它部位有孔洞，每2处扣1分。 |  |  |
|  |  | 夹渣 | - 构件主要受力部位有夹渣，每处扣1 分； - 其它部位有夹渣，每4处扣1 分。 |  |  |
|  |  | 疏松 | - 构件主要受力部位有疏松，每0.01m2扣2 分； - 其它部位有疏松，每0.04m2扣1 分。 |  |  |
|  |  | 裂缝 | - 影响结构性能或使用功能的裂缝，扣15分； - 不影响结构性能或使用功能的裂缝但没有处理，每条扣1分。 |  |  |
|  |  | 连接部位 缺陷 | - 影响结构传力性能的缺陷，扣10分； - 不影响结构传力性能的缺陷，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 柱脚 烂根 | - 每出现1处，扣1分。 |  |  |
|  |  | 施工缝 | - 施工缝的位置不符合要求，每条施工缝扣1分； - 转换层梁上出现的未经处理的施工冷缝和施工缝，每条扣1分； - 剪力墙上出现的未经处理的施工冷缝，每条施工缝扣1分。 |  |  |
| 3 | 非 承 重 墙 砌 体 | 砌体 顶砖 | - 梁板与顶砖交界有缝，每处扣1分； - 梁板直接与顶砖接触、无浆，每处扣1分； - 顶砖排列无序、斜度不一，每处扣1分； - 填充墙在砌筑完少于14天后补砌顶砖，每处扣2分； - 砌体顶部预留空隙不符合180~200mm的要求，每道墙扣1分。 | 10 |  |
|  |  | 砌体纵 横砌筑 | - 拉结筋长度（1000mm）、数量（2根）不够，每处扣1分； - 纵横墙无咬槎，每处扣1分； - 纵横墙咬槎不规范，每处扣1分； - 后植砌体拉结筋锚固深度不足，每处扣1分； - 后植砌体拉结筋锚固没有采用结构胶锚固，每处扣1分； - 拉结筋端部没有90o弯钩，每处扣1分。 | 10 |  |
| 3 | 非 承 重 墙 砌 体 | 砌体 表面 | 砌体砌筑： - 表面平整度差，每处扣1分； - 外墙采用单排孔小型空心砌块砌筑，该项为0分； - 轻质隔墙砌体底部没按规范要求设置200mm高防水坎，每面墙扣1分； - 有防水要求的房间，墙体底部无150mm高素砼坎台，每处扣3分； - 直径大于100mm的砌体孔洞没有预留或预埋，孔洞周边没有采取可靠的防裂、防渗措施，每处扣1分； - 砌体中、砌体与砼之间拉结筋设置和构造措施不符合设计和规范规定，每处扣1分； - 不同材料基体结合处和暗埋管线的孔槽处在基体上没有挂加强网（加强网宽度400mm），每处扣1分； | 30 |  |
|  |  |  | 砌筑砂浆： - 砂浆局部不饱满，每处扣1分； - 砂浆局部不均匀，每处扣1分； - 个别地方有通缝，每处扣1分； - 砂浆无勾缝，每处扣1分； |  |  |
|  |  |  | 构造柱与圈梁： - 砌体长度超过5米而中间无构造柱，每处扣2分； - 支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体，没有按规定设置钢筋混凝土抗裂柱，每处扣2分。 - 长度超过2.5m的独立墙体的端部无现浇砼构造柱，每处扣2分； - 构造柱、圈梁不符合规范要求，每处扣2分； - 砌体高度超过4米而中间无圈梁，每处扣2分； |  |  |
|  |  |  | 门窗洞口： - 外墙门窗洞口两侧无上、中、下3块C20细石砼块，或无现浇砼构造柱，每处扣2分； - 内墙厚度小于200mm时，门窗洞口两侧无上、中、下3块C20细石砼块，或无现浇砼构造柱，每处扣2分； - 洞口宽度大于1.5m的防火门两侧和宽度大于2m的洞口的两侧无现浇砼构造柱，每处扣2分； - 砌体墙窗洞口宽度大于900mm时，没有采用现浇或预制钢筋砼窗台板，每处扣2分； - 门窗洞口过梁没有按设计要求施工，每处扣1分； - 门窗洞口两侧砌块墙体宽度小于240mm时，没有采用混凝土边框，每处扣1分； |  |  |
|  |  |  | 其它： - 抹灰总厚度大于或等于35mm时，找平层中没有附加加强网，每处扣2分； - 高度24mm以上的外墙，找平抹灰基体没有满挂加强网，每处扣2分； - 女儿墙和阳台栏板若采用砌块砌筑，扣6分； |  |  |
| 合计分 |  |  |  | 150 |  |
| 得分率：实得分÷标准分= % |  |  |  |  |  |

检查人签名：                                                       年   月    日

钢筋质量检查评分表

工程名称：

检查部位：

| 序号 | 检查 项目 | 扣分标准 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后浇带和预留孔洞处 | - 保护层厚度超过允许偏差，每处扣2分，并必须进行整改； - 钢筋间距不均，高度不一，每处扣1分。 | 10 |  |
| 2 | 钢筋 原材 | - 钢筋应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈，不符合上述要求，每处扣1分， | 10 |  |
| 3 | 钢筋 加工 | - HPB300级钢筋末端应做1800弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。不满足上述要求，每处扣2分； - 箍筋的末端（除焊接封闭环式）未做1350弯钩，每处扣2分； - 尺寸偏差超出规范要求（受力钢筋长度：±10；弯起钢筋弯折位置：±20；箍筋内净尺寸：±5），每处扣2分。 | 20 |  |
| 4 | 钢筋 连接 | - 钢筋接头设置在受力较大处，每处扣2分，并要求整改； - 同一纵向受力钢筋设置两个或两个以上的接头时，每处扣2分，并要求整改； - 机械连接、.焊接接头外观质量差，每处扣2分，并要求检验； - 同一连接区段的接头没有错开布置，每处扣2分，并要求整改； - 接头设在框架梁、柱端的箍筋加密区内，每处扣2分，并要求整改； - 接头面积百分率超规范要求，每处扣2分，并要求整改； - 纵向受力钢筋绑扎搭接接头最小搭接长度不符合规范要求，每处扣2分，并要求整改； - 梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋加密不符合规范要求，每处扣2分，并要求整改。 | 30 |  |
| 5 | 钢筋 安装 | - 钢筋骨架尺寸超过允许偏差（长：±10；宽、高：±5），每处扣1分； - 钢筋间距、排距超过允许偏差（间距：±10；排距：±5），每处扣1分； - 保护层厚度超过允许偏差（基础：±10；柱、梁：±5；板、墙：±3），每处扣2分； - 箍筋、横向钢筋间距超过允许偏差（±20），每处扣1分； - 钢筋弯起点位置超过允许偏差（±20），每处扣1分； - 预埋件位置超过允许偏差（中心线位置：5；水平高差：+3，0），每处扣1分； - 洞口加固不规范，每处扣2分； - 梁、柱核心区箍筋少、漏放、不均匀，每处扣2分； - 梁交叉节点内没有按规范要求放置箍筋，每处扣2分，并要求整改。 | 30 |  |
| 合计分 |  |  | 100 |  |
| 得分率：实得分÷标准分= % |  |  |  |  |
| 检查要求： - 表中第3项，在检验批中每工作班同一类型钢筋随机抽查不少于3件； - 表中第4项中的（3-7）项和表中第5项，在检验批中随机抽查10%，且不少于3件或3间； - 表中其它项目全数检查。 |  |  |  |  |

检查人签名：                                       年        月        日

模板质量检查评分表

工程名称：

检查部位：

| 序号 | 检查 项目 | 扣分标准 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料外观质量 | - 模板起皮、翘曲、分层、掉角，每处扣1分； - 支撑弯曲、损伤，连接件失效，每处扣1分； - 模板表面没有清除干净，每处扣1分。 | 30 |  |
| 2 | 安装 | - 模板支撑立柱放在回填土上，而底部没有按规定铺设垫板，每处扣2分； - 模板没有按规定涂刷模板隔离剂，每处扣2分； - 模板支撑架没有按施工技术方案搭设，每处扣5分； - 模板拼缝处漏浆，每处扣1分； - 模板内有杂物或积水，每处扣1分； - 起拱不符合要求或下沉，每处扣5分； - 预留洞、预埋件遗漏或位置不准，每处扣2分； - 截面尺寸偏差超规范（基础：±10；柱、墙、梁：+4，-5），每处扣5分； - 相邻两板表面高低差超规范（高低差：2），每处扣2分。 | 70 |  |
| 合计分 |  |  | 100 |  |
| 得分率：实得分÷标准分= % |  |  |  |  |
| 检查要求： 表中2项中的（6、7、8）项，在检验批中随机抽查10%，但不少于3件或3间。其它项目全数检查。 |  |  |  |  |

检查人签名：                                       年        月        日

砼结构实测检查表

工程名称：

施工单位：

| 序号 | 项目 |  |  |  | 允许偏差 （mm） | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 砼 结 构 实 测 | 垂 直 度 | 每层 | ≤5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） |  | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 截面尺寸 （梁、板、柱） |  |  | +8，-5（抹灰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +5，-2（不抹灰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 表面平整度 （2m长度） |  |  | 8（抹灰）， 4（不抹灰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测结 果 | 检查要求： 表中1、2、3项，在检验批中随机抽查10%，但不少于3件或3间； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测： 点 其中合格： 点 合格率A： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人签名：                                       年        月        日

填充墙砌体结构实测检查表

工程名称：

施工单位：

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差/ 允许最大值（mm） | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 垂直度（允许偏差） | 层高 | ≤3m | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3m | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 表面平整度（ 允许偏差） |  |  | ≤8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水平灰 缝厚度、竖向灰 缝宽度（允许最大值） | 空心砌块 |  | 8～12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加气砼砌块 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实 测 结 果 | 检查要求： 表中1、2项，在检验批中随机抽查10%，但不少于3间，每间检验不少于3处。表中3项，在检验批中随机抽查10%，但不少于3间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测： 点 其中合格 点 合格率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人签名：                                              年    月