江门市建设工程优质奖暨江门市优质工程

五邑杯奖评选工作指南

一、依据文件：

1、《江门市建设工程优质奖和五邑杯奖评选办法》

二、相关文件：

1、《广东省建设工程优质奖评选办法（修订）》

2、《广东省市政基础设施优良样板工程评选规定》

三、适用范围：

江门市行政区域范围内承建的房屋建筑、装饰装修、市政、交通、电力、工业设备安装工程，以及其他专业工程在工程质量方面的评选。

四、工作程序：

（一）企业创建

1. 成立创建工作领导小组，由公司领导任组长，项目经理任副组长；

2. 制定《创建工作计划书》，拟定创优目标：县级、地市级、省级、国家级；

3. 填报《创建工作计划表》，报协会备案（随时受理）；

4. 企业实施创建的过程控制：

（1） 工程资料：参照《广东省建筑工程资料统一用表》进行收集、整理、归档工程资料：

（2）工程实体：

A．每个单位工程符合国家验收标准，主体结构无裂、漏、渗等质量通病，设备体系完善，符合环保和建筑节能要求。

B．工程满足使用功能要求，并有设计、监理、建设、使用单位，质量安全监督部门和工程所在地市建筑业协会或省直施工企业主管部门、省专业部门对该工程的质量鉴定意见。

C．工程在施工技术中应用了现行建设部推广的“建筑业十项新技术”。

5.企业自评：

（1）按《法定建设程序主要文件检查表》自查法规性文件是否齐全；
　　（2）对照《工程建设强制性标准执行情况检查评定表（施工资料部分）》打分；
　　（3）对照《工程建设强制性标准执行情况检查评定表（施工质量部分）》打分；

（4）按《江门市建设优质工程观感质量评定表》打分。

（二）企业申报：

1.“江门市建设工程优质奖”申报原则上每年一次：时间在3月31日前，

2. 申报资料：

（1）承建单位申报须提交如下资料：按照《附表一》

（2）参建单位申报须提交如下资料：

A 《江门市建设工程优质奖申报表·参建单位申报》一式两份；

B  附件资料（复印件一式一份）：

a 企业资质证书副本 ；

b 联合体承包合同或参建分包合同；

c 《工程竣工验收备案表》相关签名；

d 反映参建工程量的结算书；

3. 签定《技术服务委托书》，交付专家评审费用：承建单位3000元、参建单位1000元、监理单位1000元；

（三）协会专家评审

1. 从评优专家库中随机抽出专家，组成专家组，设一名组长；

2. 评审分综合技术资料检查和工程实体质量检查两部分。

（1）检查资料：专家先对工程竣工验收资料进行检查，若工程资料收集、整理、归档不规范，资料检查不合格的，可不再实物评审。资料检查共分以下四部分：

A  建设工程法定程序规范性文件

B 《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2010版）》-施工单位资料

C 《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2010版）》-监理单位资料

D  工程资料的组卷归档情况

（2）实物检查：实体检查采取现场评审的方式，内容包括：

A  听取承建单位（监理单位）介绍工程施工和质量的控制情况。

B  听取使用单位对工程质量的评价意见。

C  查阅工程全部技术资料。

D  检查工程实体的质量情况。

E  专家组在进行资料和工程实物质量的检查结束后，对申报工程的质量情况进行讲评，但不公布评审结果。

（3）专家现场评审程序：

A. 召开首次会议：参加人员如下：

a. 施工企业：公司技术负责人、安全生产负责人及质安部门负责人等；

b. 施工项目部：项目经理、施工员、质检员、资料员、班组长等；

c. 监理企业：项目总监、现场监理、资料员等；

d. 邀请当地住建局、质监站、协会办事处人员列席会议。

e. 工程属地的江门市建筑业协会副会长（或常务理事）、协会秘书长或副秘书长。

B. 首次会议由评审组长主持，首先由评审组长介绍评审工作安排， 评审专家组成及分工，评审目的、方法及要求；

C. 项目经理 （或公司领导）作创建工作情况汇报。要求有书面汇报材料，结合DVD/VCD，形象生动，反映工程亮点、难点及存在改进的情况；

D. 专家现场评审：分别由组长、土建专家、机电专家，检查打分。

E. 末次会议由评审组长主持，内容如下：

评审专家反馈检查情况：工程亮点、难点及存在问题；

3、综合评审：由协会秘书处召集召开综合评审会议，集体讨论、表决评审结论；

（1）综合评审程序

① 秘书处技术部主管工作人员征询评审组意见（主要是了解各小组整理评审意见的情况，根据进度建议秘书长适时召开综合评审会议）；

② 秘书处将综合评审准备情况向会长汇报；

③ 根据会长决定,秘书处下发综合评审会议通知；

如会长未指定人员时，一般参加会议的人员为：会长（副会长）、监事长（监事）、市住建局建管科、市质监站站长、评审组长（部分成员）、秘书长（副秘书长）、技术部有关人员。

④ 会长（副会长）主持会议；

⑤ 各评审小组长汇报本组评审情况（评审小组评审通过项目的原因和不通过项目的理由）；

⑥ 与会人员逐项审议，逐项表决；

⑦ 秘书处工作人员将会议内容做好记录，将资料整理。

（2）综合评审内容

① 法定程序主要文件；   ② 质量管理分项；

③ 机电管理分项；       ④ 土建观感分项；

⑤ 监理单位分项;        ⑥ 参建单位分项。

（3）表决的形式和方法：举手表决，过半数为通过。

（4）将议定评审结果送市住建局征求意见；

（四）网上公示：评审结果在我会网上公示，公示期7天；

（五）发文公告：公示期满无异议的项目，协会发文公告表彰；

（六）获奖证书：协会秘书处颁发获奖证书；

（七）表彰奖励：

A. 根据《振兴江门市建筑业的意见》（江府[2010]5号）文件奖励；

B. 根据《江门市住房和城乡建设局关于江门市建筑业企业信用管理评价标准（试行）（2014年版）》（江建[2014]90号）申请诚信加分。

五、评审纪律

（一）申报单位必须实事求是，不得向评审工作人员和专家馈赠财物，意图影响评审结果，违者视情节轻重给予批评教育、直至取消其参评、获奖资格。

（二） 协会参与评优的工作人员，必须严肃认真，不得弄虚作假，不准收受申优单位的财物和宴请，违者视情节轻重给予批评教育、取消参加评审工作资格、直至行政纪律处分。

（三）参与评优工作的专家组成员，必须秉公办事、廉洁自律、行为规范、保守秘密。违者视情节轻重，分别给予批评教育、取消评审专家资格，将其违纪情况通报其所在单位予处分。

六、工作记录

（一）申报用表

1. 江门市建设工程优质奖创建计划书（由承建单位填报）

2. 江门市建设工程优质奖申报表（承建单位适用）

3. 江门市建设工程优质奖申报表（参建单位适用）

4. 技术服务委托书

5. 附件一：附件资料目录

（二）评审用表

A、房建工程

1. 江门市优良样板工程综合评审（汇总）表

2. 法定建设程序主要文件检查表（房建、市政工程通用）

3. 工程质量资料检查记录表

4. 工程实体观感评定记录表

5. 参建单位评审记录表

B、市政工程

1. 江门市优良样板工程综合评审（汇总）表

2. 法定建设程序主要文件检查表（房建、市政工程通用）

3. 工程质量资料检查记录表

4. 工程实体观感评定记录表

（1）市政道路工程

（2）市政桥梁工程

（3）市政给排水管道工程

（4）市政给排水构筑物工程

（5）参建单位评审记录表

江门市建设工程优质奖创建计划书

申报单位：（承建单位）

参建单位：

※ 工程分类：□ 房建   □ 市政  □装饰   □其他

※ 工程监督：□市直 □蓬江 □江海 □新会 □开平 □恩平 □台山 □鹤山

| 一、工程名称（全称）： （幢/标段） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模 | 面积： ㎡ |  | 长度： m |  |  | 造价： 万元 |  |
| 开工日期 |  |  | 计划完工日期 |  |  |  |  |
| 项目建造师 |  |  |  | 级别 |  |  | □是□否临时 |
| 项目联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 二、创建目标：□国家级 □省级 □江门市级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、进度计划： （结构评价计划时间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础计划完成时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | □基础评价 |
| 中间层计划完成时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | □中间层评价 |
| 顶层计划完成时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | □整幢工程评价 |
| 四、申报单位意见： 1、创建计划目标： 2、□工程计划成立 QC小组； 3、□工程计划应用 项新技术。 项目经理（签名）： （单位盖章） 法定代表人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、监理单位意见： 项目总监理工程师（签名）： （单位盖章） 法定代表人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、监督单位意见： 项目监督员（签名）： （单位盖章） 站 长（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、市（区）建筑业协会办事处意见： □是□否已申报市（区）级优质工程。 主办人（签名）： （单位盖章） 主 任（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、江门市建筑业协会秘书处意见： 主办人（签名）： （单位盖章） 秘书长（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由工程项目“承建单位”在工程基础开工前填报。无填报《江门市建设工程优质奖创建计划书》的工程项目不接受“江门市建设工程优质奖”评审；

2.表内有“□”能确定内容时，请在“□”内写“√”；

3.本表施工单位、监理单位、安监站、协会办事处、秘书处各存1份。

江门市建设工程优质奖

申 报 表

（承建单位适用）

工程名称（全称）

承建单位（盖章）

联系人：               联系电话/手机：

注册建造师（项目负责人）           证号

参建单位一（盖章）

参建单位二（盖章）

参建单位三（盖章）

监理单位（盖章）

联系人：           联系电话/手机：

申报日期：              年        月        日

江 门 市 建 筑 业 协 会 编 制

工 程 概 况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 （工程规模） |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| 基础类型 |  |  |  | 层 数 |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工验收时间 |  |  |
|  |  |  |  | 竣工验收备案时间 |  |  |
| 预算造价 |  |  |  | 结算造价 |  |  |
| 获区（市）级建设工程优质奖（优良样板工程）时间 |  |  |  |  |  |  |
| 是否获市建设工程安全生产文明施工示范工地 / 获奖时间 |  |  |  |  |  |  |
| 群 体 工 程 质 量 情 况 |  | 验收评定的单位工程 |  |  |  |  |
|  |  | 数 量 | 幢 数 |  |  |  |
|  |  |  | 面 积 |  |  |  |
| 开展QC活动情况及建筑业10项新技术应用情况（可另附页） |  |  |  |  |  |  |
| 建筑节能贯标情况（可另附页） |  |  |  |  |  |  |

| 质 量 安 全 事 故 情 况 |  |
| --- | --- |
| 施 工 主 要 亮 点 及 难 点 |  |
| 建设单位意见： （公 章） 年 月 日 |  |
| 使用单位意见： （公 章） 年 月 日 |  |
| 设计单位意见： （公 章） 年 月 日 |  |
| 建设工程质量监督站（或专业部门质量监督站）意见： （公 章） 年 月 日 |  |
| 工程所在地建设行政主管部门意见： （公 章） 年 月 日 |  |
| 江门市建筑业协会下属市(区)分会(办事处)推荐意见： （公 章） 年 月 日 |  |
| 市建筑业协会初审意见： （公 章） 年 月 日 |  |

江门市建设工程优质奖

申 报 表

（参建单位适用）

申报单位（参建单位）：

联系人：             联系人手机：

工程名称：

承建单位：

监理单位：

申报日期：              年        月        日

江 门 市 建 筑 业 协 会 编 制

江门市建设工程优质奖申报表

| 一、工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建工程造价 |  |  |  |  | 占总造价比例 |  |  |  | % |
| 参建开工日期 |  |  |  |  | 参建完工日期 |  |  |  |  |
| 二、参建单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人姓名 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| ※ 参建工程情况简介（内容提要，正式填写时，请删除，另附总结文稿及PPT/DVD汇报材料）： 一、参建工程所在工程的总建筑面积、结构型式、层高（或跨度、长度）、参建原因等基本情况介绍。 二、申报的参建工程情况。 1、参建规模、参建内容、造价、技术经济指标（单位面积经济指标）。 2、参建工程施工的主要特点（亮点、难点）。 3、其它应说明的情况。 项目负责人（签名）： （单位盖章） 法定代表人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、承建单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承建单位评价意见： （单位盖章） 项目经理（建造师）（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、监理单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场监理工程师姓名 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 监理单位评价意见： （单位盖章） 总监理工程师（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、监督单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督员 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 工程所在地质量监督站意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市（区）建筑业协会办事处初评意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江门市建筑业协会初审意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由“参建单位”填写，交承建单位一起申报。

技术服务委托书

甲  方：                                          (施工单位)

乙  方：                                         (监理单位)

丙  方：                                         （参建单位1）

（参建单位2）

丁  方：       江 门 市 建 筑 业 协 会

甲方承建的                                           项目，现申报201  年：□江门市建设工程优质奖；□江门市优质工程结构奖；

□江门市建设工程安全生产文明施工示范工地。经甲、乙、丙、丁方协商，现就专家技术服务费用事宜达成如下协议：

一、甲、乙、丙三方共同委托丁方组织专家对申报的项目进行技术指导，甲、乙、丙三方经协商共同支付专家技术服务费共： 　　  元整，其中：甲方支付：          元整，乙方支付：         元整，丙方支付：        元整。

二、委托方支出的专家技术服务费，用于支付专家技术服务费用。

三、甲、乙、丙、丁方均应遵循“公平、公正、公开、择优”的原则，不干扰专家的工作，各方均应尊重专家指导意见；该项目能否通过评审，费用已支出，所支付的专家技术服务费，均不予退回。

四、本委托书一式四份，甲、乙、丙方三方各执一份，协会存一份。

| 甲方（盖章）： 代表人： 电话： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 代表人： 电话： 年 月 日 | 丙方（盖章）： 代表人： 电话： 年 月 日 | 丁方（盖章）： 代表人： 电话： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

附件1：

申报江门市建设工程优质奖

附 件 资 料

单位名称（盖章）：

申报日期：            年     月     日

目    录

1.承建及参建单位企业资质证书……………………………………………（页码）

2.项目负责人的建造师注册证书……………………………………………（页码）

3.总监理工程师注册证书……………………………………………………

4.立项报告及批复……………………………………………………………

5.中标通知书…………………………………………………………………

6.施工合同（含参建单位的分包合同）……………………………………

7.监理合同……………………………………………………………………

8.施工许可证…………………………………………………………………

9.《工程竣工验收报告》……………………………………………………

10.《建筑节能验收意见书》…………………………………………………

11.《工程质量监督报告》……………………………………………………

12.《规划验收报告》…………………………………………………………

13.环保验收文件………………………………………………………………

14.消防验收报告或消防验收备案文件………………………………………

15.《工程竣工验收备案表》…………………………………………………

16.建设单位和监理单位出具的

承建单位无拖欠劳工工资和分包单位工程款的证明材料………

17.获奖证书（若曾获示范工地的工程，需提供该项获奖证书）…………

18.工程创优小结与亮点简述…………………………………………………

19.反映工程概貌的照片彩色打印件…………………………………………

20.其他（如有参建单位的提供证明材料）…………………………………

（以上资料扫描复制在光盘）

说明：

1、以上材料复印件一式一份，按目录顺序用A4纸装订成册（加封面目录）；

2、凡复印件材料，需盖法人单位公章；

3、申报工程的项目负责人必须是承建单位在册人员，并与施工许可证注明的人员相符，若项目负责人变更，需要提供变更的有效证明；

4、反映工程概貌的照片彩色打印件不小于8张，照片应反映工程各部位 (其中包括外立面、天面、地下室、标准层、机电、管道安装等部位)及其细部作法，并对每张相片进行不超过30个字的文字亮点简述)。

5、所提供的资料（包括《申报表》和《附件资料》）均需扫描刻录成光碟（相片用JPG格式，亮点简述另用word格式保存）附在封底。

6、本目录仅供申报企业在附件资料收集、编辑目录时作参考；申报时请提供原件查核，由收件部门加盖复印件与原件相符章。

7、申报资料由承建单位报送项目所在地市建筑业协会办事处统一推荐申报；市直工程直接报市建筑业协会技术部。

8、各区（市）建筑业协会办事处负责资料的收件和初审工作，并核对相关资料原件，加盖核对章及签署核对人姓名。初审后，将申报资料提交市建筑业协会技术部。

江门市优良样板工程综合评审（汇总）表

（房屋建筑工程）

评审时间：　 　       年      月  　 日       收件号：评优收字[20   ]   号

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

一：工程资料检查评审得分汇总表                               　（权重40%）

| 项 目 名 称 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | 工程 资料 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 房屋建筑工程 |  |  |  | 机电设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定建设程序文件 | 建筑与结构 | 给排水与采暖 | 建筑电气 | 通风与空调 | 电梯 | 智能建筑 | 消防 | 燃气 | 建筑节能 |  |
| 应得分 | 必备 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40% |
| 承建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1. 法定建设程序文件为必要条件，不齐全的一票否决； 2. 应得分总分100分，85分以上为通过，得分计算如下： 工程资料得分=A1到A9实际发生项实得分之和/ A1到A9实际发生项应得分之和×40 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二：工程实体观感评审得分汇总表                                （权重60%）

| 项 目 名 称 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | 工程 实体 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 房屋建筑工程 |  |  | 机电设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑与结构 | 给排水 | 建筑电气 | 通风空调 | 电梯 | 智能建筑 | 消防 | 燃气 | 建筑节能 |  |
| 分值（分） | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 60% |
| 承建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1. 应得分总分100分，85分以上为通过，得分计算如下： 工程实体得分=B1到B9实际发生项实得分之和/ B1到B9实际发生项应得分之和×60 。 2. 监理实体得分与承建单位相同，参建则视所参建的观感定分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、评审意见：

1.本工程主要亮点： 2.检查时提出的改进意见： 3.检查组结论：（得分85分以上通过，否则不通过） 1.1 承建单位：综合得分： 分；□通过， □未通过， 1.2 监理单位：综合得分： 分；□通过， □未通过， 1.3 参建（1）：综合得分： 分；□通过， □未通过， 1.4 参建（2）：综合得分： 分；□通过， □未通过， 检查组签名： 年 月 日

协会评审意见： 1.1 承建单位：□通过， □未通过； 1.3参建（1）：□通过， □未通过； 1.2 监理单位：□通过， □未通过； 1.4参建（2）：□通过， □未通过；。 与会人员签名： 年 月 日

局备案意见 年 月 日

附页：（上表不够写时，加上附页）

记录人签名：                                       评审日期：

法定建设程序主要文件检查表

（房建、市政工程通用）

工程名称：

承建单位：

参建单位：

监理单位：

| 序号 | 文件名称 | 主要检查内容与方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项申请报告批复 | 建设规模、投资计划。 按工程隶属关系，查验县级以上计委批件。外资企业建设项目还应有省、市外经委批件。 |  |
| 2 | 固定资产投资许可证 | 投资性质、额度。 按工程隶属关系，查验县级以上计委核发的证书或批文。 |  |
| 3 | 建设用地规划许可证 | 用地位置、面积界限。 查验规划部门核发的证书。 |  |
| 4 | 建设工程规划许可证 | 工程地点、规模、规划红线、规划要点等。 查验规划部门核发的证书。 |  |
| 5 | 建设用地批准书 （工程竣工后换发土地使用证） | 建设用地位置、面积界限等。 查验国土部门核发的证书。 |  |
| 6 | 设计文件公安消防 审核意见书 | 消防要求及审核结论。 查验公安消防部门核发的消防审核意见书。 |  |
| 7 | 环境影响报告书或环影响报告表或环境影响登记 | 建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书；对环境可能造成轻度影响的；应当编制环境影响报告表；对环境影响很小的，应当填报环境影响登记表。 查验环保部门的审查意见。 |  |
| 8 | 施工图设计文件审查 | 审查内容及结论意见（含建筑节能内容）。 查验审查意见书。 |  |
| 9 | 中标通知书 （施工、监理） | 标的内容。 查验中标通知书。 |  |

| 10 | 质量、安全监督登记表 | 工程项目名称、地点、规模等。 查验质量、安全监督登记表。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 建筑工程施工 （许可证或开工报告） | 工程项目名称、地点、规模、 建设各方主体。 查验施工许可证。 |  |
| 12 | 施工合同 （含分包合同） | 施工工作内容。 查验合同。 |  |
| 13 | 监理合同 | 监理工作内容。 查验合同。 |  |
| 14 | 规划验收认可文件 | 通过验收的内容。 查验规划验收认可文件。 |  |
| 15 | 公安消防验收意见书 | 通过验收的内容。 查验公安消防验收认可文件。 |  |
| 16 | 环保验收或准予使用文件 | 通过验收或准予使用的内容。 查验验收或准予使用文件。 |  |
| 17 | 电梯安全检验合格证或准用证 | 检验合格或准予使用的电梯台数。 查验合格证或准用证。 |  |
| 18 | 燃气工程验收文件 | 通过验收的内容。 查验燃气工程验收认可文件。 |  |
| 19 | 节能验收文件 | 查验节能验收文件。 |  |
| 20 | 建设工程施工质量验收记录 （实行质量验收地区） | 验收组人员、分部、单位工程质量评价及验收结论。 查验质量验收记录。 |  |
| 21 | 建设工程施工质量监督意见书（实行质量验收地区） | 各质量主体质量行为、监督抽查、质量问题处理等情况及监督结论意见。 查验质量监督意见书。 |  |
| 22 | 施工安全评价书 | 各阶段安全检查评分情况及安全评价等级。 查验施工安全评价书。 |  |
| 23 | 工程质量保修书 | 保修时间、内容、方法。 查验质量保修书。 |  |

| 24 | 住宅质量保证书、住宅使用说明书。 （商品住宅） | 合理使用年限；结构、性能、标准、使用注意事项。 查验质量保证书、使用说明书。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 建设工程竣工验收报告 | 验收组人员、分部、单位工程质量评价及验收结论。 查验竣工验收报告。 |  |
| 26 | 建设工程质量监督报告 | 各质量主体质量行为、监督抽查、质量问题处理等情况及监督结论意见（是否有节能情况的监督内容）。 查验质量监督报告。 |  |
| 27 | 建设工程竣工验收备案表 | 备案处理意见。 查验验收备案表。 |  |
| 检查意见： 检查人员（签名）： 年 月 日 |  |  |  |

说 明：

1、上表列出的27项文件为建筑工程必备的基建程序主要文件，不能缺项。

2、检查通过的，在检查结果相应栏目中打钩（√），不通过的打叉（Ⅹ）。

工程质量资料检查记录表

（房屋建筑工程）

评审时间： 　      年      月  　 日         收件号：评优收字[20   ]    号

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

| 资 料 名 称 | 满分 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.建筑与结构质量管理资料 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、工程定位测量、放线记录 □3、原材料出厂质量证明文件及进场(试)验报告 □4、施工试验报告及见证检测报告 □5、隐蔽工程验收记录 □6、施工记录 □7、预制构件、预拌混凝土合格证 □8、地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 □9、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 | 30 |  |  |
| A2.给排水与采暖 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、管道、设备强度试验和严密性试验记录 □4、隐蔽工程验收记录 □5、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 □6、其它施工(含测试、试运行)记录 □7、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 □8、生活给水(含高质水、直饮水)系统水质检验报告 □9、消火栓系统质量第三方检测报告 | 10 |  |  |
| A3.建筑电气 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、电气接地、绝缘电阻测试记录 □4、隐蔽工程验收记录 □5、其它施工(含测试、试运行)记录 □6、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 | 10 |  |  |
| 资 料 名 称 | 满分 | 扣分 | 扣分原因 |
| A4.通风与空调 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、制冷系统管道、空调水系统管道强度试验和严密性试验记录 □4、风系统严密性试验记录 □5、隐蔽工程验收记录 □6、其它施工(含测试、试运行)记录 □7、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 | 10 |  |  |
| A5.电梯 □1、土建布置图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、设备部件、材料(配件)出厂质量证明文件及开箱检验记录 □3、 隐蔽工程验收记录 □4、接地、绝缘电阻测试记录 □5、负荷试验、安全装置检查试验记录 □6、其它施工(含测试、试运行)记录 □7、分项、单台、子分部、分部工程质量验收记录 □8、第三方质量(安全)检验报告 | 10 |  |  |
| A6.智能建筑 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、隐蔽工程验收记录 □4、设备(组件、器具、部件、单元、装置)单体调试记录系统检测(调试)记录系统运行试记录 □5、系统检测(调试)记录 □6、系统运行试记录 □7、系统技术、操作和维护手册，系统管理、操作人员培训记录 □8、分项(检验批)、子分部工程质量验收记录 □9、智能建筑系统工程验收相关项目结论汇总表、分部工程质量验收记录 □10、第三方质量(功能)检测报告 | 10 |  |  |
| A7.消防系统 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件 □3、管道、设备(部件、组件、器具、装置)强度试验和严密性试验记录 □4、系统检测(调试)记录 □5、分部工程施工过程质量检查验收(评定)记录 □6、隐蔽工程验收记录 □7、其它施工(含测试、试运行)记录 □8、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 □9、系统质量第三方检测报告 | 10 |  |  |
| 资 料 名 称 | 满分 | 扣分 | 扣分原因 |
| A8.燃气 □1、 图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)设备、出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、管道、设备(组件、器具)强度试验和严密性试验记录 □4、隐蔽工程验收记录 □5、其它施工(含测试、试运行)记录 □6、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 | 5 |  |  |
| A9.建筑节能 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、建筑节能设计审查备案登记表 □3、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □4、施工(含测试、试运行)记录 □5、隐蔽工程验收记录 □6、外墙节能工程施工质量(钻芯法)检验记录(报告) □7、围护结构和建筑设备的现场实体第三方检测报告 □8、分项(检验批)、分部工程质量验收记录(含汇总表) □9、建筑节能工程施工质量验收备案表，建筑节能管理机构验收备案表 | 5 |  |  |
| 专家综合意见： 1 得分情况：应得分： 分；实得分： 分；得分率： % 2 评审结论：符合□ 基本符合□ 不符合□ 3 其他 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、本表是对资料是否按《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2010版）》组卷，及资料是否完整、有效反映质量状况进行检查评审用表，

2、对应资料有的在“□”中打“√”，没有的在“□”打“×”，缺项的在扣分栏备注；

3、资料是否有漏、缺现象等完整性情况可在扣分原因（备注）栏说明。

4、符合：得分率90%以上，

基本符合：得分率85%以上，

不符合：得分率小于80%或法定文件缺（不齐全）

工程实体观感评定记录表

（房屋建筑工程）

评审时间： 　      年      月  　 日         收件号：评优收字[20   ]    号

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

| 序号 | 工程 类别 | 项 目 | 标准分 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 建 筑 与 结 构 | 梁、板、柱结构 | 3 |  |  |
| 2 |  | 室外墙面装修 | 3 |  |  |
| 3 |  | 室外大角 | 0.5 |  |  |
| 4 |  | 外墙横竖线角 | 1 |  |  |
| 5 |  | 变形缝、水落管 | 1 |  |  |
| 6 |  | 散水、台阶、明沟 | 1 |  |  |
| 7 |  | 滴水线（槽） | 0.5 |  |  |
| 8 |  | 室内墙面装修 | 2 |  |  |
| 9 |  | 室内顶棚装修 | 1 |  |  |
| 10 |  | 室内地面、分格缝 | 2 |  |  |
| 11 |  | 屋面坡向 | 1 |  |  |
| 12 |  | 屋面细部 | 1 |  |  |
| 13 |  | 屋面保护层 | 0.5 |  |  |
| 14 |  | 防水 | 1.5 |  |  |
| 15 |  | 楼梯、踏步、护栏 | 1.5 |  |  |
| 16 |  | 地漏、厕、浴、阳台泛水 | 0.5 |  |  |
| 17 |  | 门安装 | 1.5 |  |  |
| 18 |  | 窗安装 | 1.5 |  |  |
| 19 |  | 玻璃 | 1 |  |  |
| 20 |  | 油漆、防腐、防火涂装 | 2 |  |  |
| 21 |  | 建筑幕墙 | 1.5 |  |  |
| 22 |  | 钢结构、钢网架 | 1.5 |  |  |
| 23 |  | 庭院配套设施 | 1 |  |  |
| 24 | B2 建 筑 给 排 水 | 生活给水管道及配件 | 2 |  |  |
| 25 |  | 消防给水管道及配件 | 2 |  |  |
| 26 |  | 排水管道及管件 | 2 |  |  |
| 27 |  | 给排水设备 | 1 |  |  |
| 28 |  | 卫生洁具、地漏、雨水斗 | 1 |  |  |
| 29 |  | 热水供应系统 | 1 |  |  |
| 30 |  | 中水系统及游泳池系统 | 1 |  |  |
| 31 | B3 建 筑 电 气 | 线路敷设 | 2 |  |  |
| 32 |  | 配电柜、箱（盘） | 2 |  |  |
| 33 |  | 开关、插座、风扇 | 2 |  |  |
| 34 |  | 灯具 | 2 |  |  |
| 35 |  | 电动、电气设备 | 1 |  |  |
| 36 |  | 变配电装置 | 0.5 |  |  |
| 37 |  | 备用和不间断电源装置 | 0.5 |  |  |
| 38 |  | 接地、防雷和等电位装置 | 1 |  |  |
| 39 | B4 通 风 与 空 调 | 风管及部件制作和安装 | 2 |  |  |
| 40 |  | 通风与空调设备 | 2 |  |  |
| 41 |  | 空调制冷系统 | 2 |  |  |
| 42 |  | 空调水系统管道及设备 | 2 |  |  |
| 43 |  | 绝热 | 2 |  |  |
| 44 | B5 电 梯 | 机房电气设备及环境设施 | 2.5 |  |  |
| 45 |  | 运行、平层、开关门 | 2.5 |  |  |
| 46 |  | 层门、信号系统 | 2.5 |  |  |
| 47 |  | 自动扶梯（人行道） | 2.5 |  |  |
| 48 | B6 智 能 建 筑 | 线路敷设 | 2 |  |  |
| 49 |  | 执行装置及设备 | 2 |  |  |
| 50 |  | 信息插座 | 2 |  |  |
| 51 |  | 机柜、控制柜和箱（盘） | 2 |  |  |
| 52 |  | 机房、控制室环境 | 2 |  |  |
| 53 | B7 消 防 | 管道、管件 | 2 |  |  |
| 54 |  | 支、吊架 | 2 |  |  |
| 55 |  | 防腐与标识 | 2 |  |  |
| 56 |  | 设备、部件配置 | 2 |  |  |
| 57 |  | 控制与报警 | 2 |  |  |
| 58 | B8 燃 气 | 管道及配件 | 1 |  |  |
| 59 |  | 标识 | 0.5 |  |  |
| 60 |  | 计量表及设备器具 | 0.5 |  |  |
| 61 | B9 建 筑 设 备 节 能 | 建筑材料的节能 | 2 |  |  |
| 62 |  | 建筑布局的节能 | 1 |  |  |
| 63 |  | 通风与空调节能 | 0.5 |  |  |
| 64 |  | 冷热源及管网节能 | 0.5 |  |  |
| 65 |  | 配电与照明节能 | 0.5 |  |  |
| 66 |  | 监测与控制节能 | 0.5 |  |  |
| 专家综合意见： 1 得分情况：应得分： 分；实得分： 分；得分率： % 2 评审结论：符合□ 基本符合□ 不符合□ 3 其他 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表是对实体观感质量状况进行检查评审的用表，

2、对应项目没有的在可在备注栏说明；

3、实体观感情况及亮点可在备注栏说明。

4、符合：得分率90%以上，

基本符合：得分率85%以上，

不符合：得分率小于80%或法定文件缺（不齐全）

参建单位评审记录表

评审时间： 　      年      月  　 日         收件号：评优收字[20   ]    号

工程名称：

参建单位：

承建单位：

监理单位：

一、资料评审：

| 核查内容 | 资料情况及存在问题记录 |
| --- | --- |
| 1.工程量核查： 1.1总工程量 万元， 1.2参建工程量 万元 1.3参建工程量占 %； |  |
| 2 .参建工程内容： 2.1 2.2 2.3 |  |
| 3.1 □参建单位资质证书与参建工程内容相符 |  |
| 3.2 □参建单位有安全生产许可证 |  |
| 3.3 □参建单位是联合体或合法分包方 |  |
| 3.4 □参建内容得到建设单位认可（预、结算书） |  |
| 二、实体评审： |  |
| 参建工程内容亮点： |  |
| 三、评审意见 |  |
| 专家组评审意见：□通过， □不通过； 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |

江门市优良样板工程综合评审（汇总）表

（市政工程）

收件号：评优收字[20   ]   号

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

评审时间：　 　       　   年        月  　　  日

一：检查评审得分汇总表

| 项 目 名 称 | 法定建设程序文件 | 工程资料 | 实体观感（60分） |  |  |  |  |  | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 房建工程 | 市政工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 道路 | 桥梁 | 给排水管道 | 给排水构筑物 | 城市污水厂 |  |
| 应得分 | 必备 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| 承建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1. 法定建设程序文件为必要条件，不齐全的一票否决； 2. 实体观感如果是多项的按发生项平均计分； 3.得分=工程资料得分+实体观感得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、评审意见：

1.本工程主要亮点： 2.检查时存在问题及整改意见： 3.检查组结论： 1.1 承建单位：综合得分： 分；□通过， □未通过， □复查通过； 1.2 监理单位：综合得分： 分；□通过， □未通过， □复查通过； 1.3 参建（1）：综合得分： 分；□通过， □未通过， □复查通过； 1.4 参建（2）：综合得分： 分；□通过， □未通过， □复查通过。 检查组签名： 年 月 日

协会评审意见： 1.1 承建单位：□通过， □未通过； 1.3参建（1）：□通过， □未通过； 1.2 监理单位：□通过， □未通过； 1.4参建（2）：□通过， □未通过；。 与会人员签名： 年 月 日

局备案意见 年 月 日

附页：（上表不够写时，加上附页）

记录人签名：                              评审日期：

工程质量资料检查记录表

（市政工程）

评审时间： 　      年      月  　 日         收件号：评优收字[20   ]    号

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

| 资 料 名 称 | 满分 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.施工管理 □1、开工报告 □2、测量交接桩记录 □3、工程洽商记录 □4、停、复工报告 □5、施工组织设计（方案） □6、设计图纸与变更 □7、质量事故报告与调查处理 □8、其他施工管理文件 □9、竣工报告 | 20 |  |  |
| A2.施工记录 □1、各类工作施工记录 □2、观测记录 □3、施工日记 | 10 |  |  |
| A3.质量检验记录： A3.1道路工程检验批质量验收记录 □1、路基 □2、挡土墙 □3、基层 □4、面层 □5、人行道铺筑 □6、人行地道结构 □7、附属构筑物 | 10 |  |  |
| 资 料 名 称 | 满分 | 扣分 | 扣分原因 |
| A3.2桥梁检验批质量验收记录 □1、模板、支架和拱架 □2、钢筋、混凝土、砌体 □3、基础、墩台、支座、梁（板） □4、拱部与拱上结构 □5、斜拉桥、悬索桥 □6、顶进箱涵 □7、桥面、装饰与装修 □8、附属结构 | 10 |  |  |
| A3.3给排水管道工程检验批质量验收记录 □1、土石方与地基处理 □2、开槽施工管道主体结构 □3、不开槽施工管道主体结构 □4、沉管和桥管施工主体结构 □5、管道附属构筑物 | 10 |  |  |
| A3.4给排水构筑物工程检验批质量验收记录 □1、土石方与地基处理 □2、取水与排水构筑物 □3、水处理构筑物 □4、泵房 □5、调蓄构筑物 | 10 |  |  |
| A3.5城市污水厂工程检验批质量验收记录 □1、地基与基础工程 □2、污水、污泥处理构筑物和泵房工程 □3、管线工程 □4、沼气柜（罐）和压力容器工程 □5、机电设备安装工程 □6、自动控制及监视系统 | 10 |  |  |
| A4.0试验与检验报告 | 10 |  |  |
| A5.0出厂合格证 | 5 |  |  |
| A6.0外观、实体质量、安全和功能检验、竣工验收 | 5 |  |  |
| 专家综合意见： 1 得分情况：应得分： 分；实得分： 分；得分率： % 2 评审结论：符合□ 基本符合□ 不符合□ 3 其他 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

工程实体观感评定记录表

（市政道路工程）

评审时间： 　      年      月  　 日         收件号：评优收字[20   ]    号

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

| 序号 | 项 目 |  | 标准分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层 |  | 20 |  |  |
| 2 | 车行道面层 |  | 20 |  |  |
| 3 | 广场、停车场面层 |  | 5 |  |  |
| 4 | 人行道 |  | 5 |  |  |
| 5 | 人行地道结构 |  | 5 |  |  |
| 6 | 挡土墙 |  | 5 |  |  |
| 7 | 附 属 构 筑 物 | 路缘石 | 5 |  |  |
| 8 |  | 雨水支管、雨水口 | 5 |  |  |
| 9 |  | 排水沟、截水沟 | 5 |  |  |
| 10 |  | 涵洞 | 5 |  |  |
| 11 |  | 护坡 | 5 |  |  |
| 12 |  | 隔离墩 | 3 |  |  |
| 13 |  | 隔离栅 | 3 |  |  |
| 14 |  | 护栏 | 3 |  |  |
| 15 |  | 声屏障 | 3 |  |  |
| 16 |  | 防眩板 | 3 |  |  |
| 专家综合意见： 1 得分情况：应得分： 分；实得分： 分；得分率： % 2 评审结论：符合□ 基本符合□ 不符合□ 3 其他 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

工程实体观感评定记录表

（市政桥梁工程）

评审时间： 　      年      月  　 日         收件号：评优收字[20   ]    号

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

| 序号 | 项 目 |  | 标准分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩(柱)、塔 |  | 10 |  |  |
| 2 | 桥台 |  | 10 |  |  |
| 3 | 盖梁 |  | 10 |  |  |
| 4 | 混凝土梁 |  | 10 |  |  |
| 5 | 钢梁 |  | 5 |  |  |
| 6 | 拱部 |  | 5 |  |  |
| 7 | 拉索、吊索 |  | 5 |  |  |
| 8 | 桥 面 系 | 桥面 | 5 |  |  |
| 9 |  | 人行道 | 5 |  |  |
| 10 |  | 伸缩缝 | 5 |  |  |
| 11 |  | 防撞设施 | 5 |  |  |
| 12 |  | 排水设施 | 5 |  |  |
| 13 |  | 栏杆、扶手 | 5 |  |  |
| 14 | 附 属 结 构 | 桥头搭板 | 2 |  |  |
| 15 |  | 梯道 | 2 |  |  |
| 16 |  | 防冲刷结构 | 2 |  |  |
| 17 |  | 灯柱、照明 | 2 |  |  |
| 18 |  | 防眩、隔声装置 | 2 |  |  |
| 19 | 涂装、饰面 |  | 5 |  |  |
| 专家综合意见： 1 得分情况：应得分： 分；实得分： 分；得分率： % 2 评审结论：符合□ 基本符合□ 不符合□ 3 其他 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

工程实体观感评定记录表

（市政给排水管道工程）

评审时间： 　      年      月  　 日         收件号：评优收字[20   ]    号

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

| 序号 | 检查项目 |  | 标准分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管 道 工 程 | 管道、管道附件、附属构筑物位置 | 10 |  |  |
| 2 |  | 管道设备 | 8 |  |  |
| 3 |  | 大口径管道(渠、廊)；管道内部、管廊内管道安装 | 6 |  |  |
| 4 |  | 地上管道(桥管、架空管、虹吸管)及承重结构 | 2 |  |  |
| 5 |  | 回填土 | 4 |  |  |
| 6 | 顶管、 盾构、 浅埋 暗挖、 定向钻、 夯管 | 管道结构 | 10 |  |  |
| 7 |  | 管缝(变形缝) | 5 |  |  |
| 8 |  | 进、出洞口 | 5 |  |  |
| 9 |  | 工作坑(井) | 5 |  |  |
| 10 |  | 管道线形 | 5 |  |  |
| 11 | 抽 升 泵 站 | 下部结构 | 10 |  |  |
| 12 |  | 地面建筑 | 8 |  |  |
| 13 |  | 水泵机电设备、管道安装及基础支架 | 6 |  |  |
| 14 |  | 附属设施、工艺 | 6 |  |  |
| 15 | 附属构筑物 |  | 5 |  |  |
| 16 | 防水、防腐 |  | 5 |  |  |
| 专家综合意见： 1 得分情况：应得分： 分；实得分： 分；得分率： % 2 评审结论：符合□ 基本符合□ 不符合□ 3 其他 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

工程实体观感评定记录表

（市政给排水构筑物工程）

评审时间： 　      年      月  　 日         收件号：评优收字[20   ]    号

工程名称：

承建单位：

参建单位（1）：

参建单位（2）：

监理单位：

| 序号 | 检查项目 |  | 标准分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构 |  | 15 |  |  |
| 2 | 附属构筑物 | 管渠、涵渠、管道 | 10 |  |  |
| 3 |  | 细部结构 | 8 |  |  |
| 4 |  | 工艺辅助结构 | 2 |  |  |
| 5 | 变形缝 |  | 6 |  |  |
| 6 | 设备基础 |  | 8 |  |  |
| 7 | 防水、防腐、保温层 |  | 6 |  |  |
| 8 | 预埋件、预留孔、(洞) |  | 4 |  |  |
| 9 | 回填土 |  | 4 |  |  |
| 10 | 装饰 |  | 2 |  |  |
| 11 | 地 面 建 筑 | 室外墙面 | 5 |  |  |
| 12 |  | 水落管、屋面 | 5 |  |  |
| 13 |  | 室内墙面 | 5 |  |  |
| 14 |  | 室内顶棚 | 5 |  |  |
| 15 |  | 室内地面 | 4 |  |  |
| 16 |  | 楼梯、踏步、护栏 | 3 |  |  |
| 18 |  | 门窗 | 3 |  |  |
| 19 | 总体布置 |  | 5 |  |  |
| 专家综合意见： 1 得分情况：应得分： 分；实得分： 分；得分率： % 2 评审结论：符合□ 基本符合□ 不符合□ 3 其他 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

参建单位评审记录表

评审时间： 　      年      月  　 日         收件号：评优收字[20   ]    号

工程名称：

参建单位：

承建单位：

监理单位：

一、资料评审：

| 核查内容 | 资料情况及存在问题记录 |
| --- | --- |
| 1.工程量核查： 1.1总工程量 万元， 1.2参建工程量 万元 1.3参建工程量占 %； |  |
| 2 .参建工程内容： 2.1 2.2 2.3 |  |
| 3.1 □参建单位资质证书与参建工程内容相符 |  |
| 3.2 □参建单位有安全生产许可证 |  |
| 3.3 □参建单位是联合体或合法分包方 |  |
| 3.4 □参建内容得到建设单位认可（预、结算书） |  |
| 二、实体评审： |  |
| 参建工程内容亮点： |  |
| 三、评审意见 |  |
| 专家组评审意见：□通过， □不通过； 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |